Soldron Wärmetechnik Verkaufspreisliste  I 2007

Vertriebs GmbH                                 gültig ab 01.Januar 2007

Hintere Gasse 19,  97950 Großrinderfeld

Tel/Fax: 09349/ 768

Fax 09349/95030

info@soldron.de

Bei mehreren Heizmatten und Regler lassen Sie sich per e-mail ein

Angebot erstellen! Beachten Sie bitte die Angebote auf der Internetseite: http://www.soldron.de/angebot.htm

WARMTOUCH: Das Heizmattensortiment!

WT3L: souverän, sicher, sehr einfache Verlegung

| WT3L Einfache Verlegung speziell im Bad 160 Watt /m² ( Alle 3 Kaltleiter 4m L, N, PE, in einem Anschlußkabel an einer Seite ) Breite 30 cm Heizkabelstärke 3,2 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm Heizlitze läuft im Heizkabel vor und wieder zurück |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| WTL1,216 | 192 | 4,0x0,3 | 1,2m² | 70,- |  | 83,30 |
| WTL2,416 | 384 | 8,0x0,3 | 2,4m² | 140,- |  | 166,60 |
| WTL3,616 | 576 | 12x0,3 | 3,6m² | 210,- |  | 249,90 |
| WT3L Einfache Verlegung speziell im Bad 160 Watt /m² ( Alle 3 Kaltleiter 4m L, N, PE, in einem Anschlußkabel an einer Seite ) Breite 50 cm Heizkabelstärke 3,2 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm Heizlitze läuft im Heizkabel vor und wieder zurück |  |  |  |  |  |  |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| WTL116 | 160 | 2x0,5 | 1m² | 60,- |  | 71,40 |
| WTL1,516 | 240 | 3x0,5 | 1,5m² | 85,- |  | 101,15 |
| WTL216 | 320 | 4x0,5 | 2m² | 115,- |  | 136,85 |
| WTL316 | 480 | 6x0,5 | 3m² | 175,- |  | 208,25 |
| WTL416 | 640 | 8x0,5 | 4m² | 200,- |  | 238,00 |
| WTL516 | 800 | 10x0,5 | 5m² | 250,- |  | 297,50 |
| WTL616 | 960 | 12x0,5 | 6m² | 300,- |  | 357,00 |
| WTL716 | 1120 | 14x0,5 | 7m² | 350,- |  | 416,50 |
| WTL816 | 1280 | 16x0,5 | 8m² | 400,- |  | 476,00 |

WTN  :leistungsstark, robust, besonders preiswert

| WTN Die universelle Temperier- Heizmatte 120 Watt /m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Heizkabelstärke 3,0 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| WTN112 | 120 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 65,45 |
| WTN1,512 | 180 | 3x0,5 | 1,5m² | 67,- |  | 79,73 |
| WTN212 | 240 | 4x0,5 | 2m² | 90,- |  | 107,10 |
| WTN312 | 360 | 6x0,5 | 3m² | 120,- |  | 142,80 |
| WTN412 | 480 | 8x0,5 | 4m² | 155,- |  | 184,45 |
| WTN512 | 600 | 10x0,5 | 5m² | 187,- |  | 222,53 |
| WTN 612 | 720 | 12x0,5 | 6m² | 220,- |  | 261,80 |
| WTN712 | 840 | 14x0,5 | 7m² | 245,- |  | 291,55 |
| WTN 812 | 960 | 16x0,5 | 8m² | 270,- |  | 321,30 |

| WT PV-S-10N Die universelle Heizmatte 160 Watt /m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Heizkabelstärke 3,0 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| WTN116 | 160 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 65,45 |
| WTN1,516 | 240 | 3x0,5 | 1,5m² | 72,- |  | 79,73 |
| WTN216 | 320 | 4x0,5 | 2m² | 90,- |  | 107,10 |
| WTN316 | 480 | 6x0,5 | 3m² | 120,- |  | 142,80 |
| WTN416 | 640 | 8x0,5 | 4m² | 155,- |  | 184,45 |
| WTN516 | 800 | 10x0,5 | 5m² | 187,- |  | 222,53 |
| WTN 616 | 960 | 12x0,5 | 6m² | 220,- |  | 261,80 |
| WTN716 | 1120 | 14x0,5 | 7m² | 245,- |  | 291,55 |
| WTN 816 | 1280 | 16x0,5 | 8m² | 270,- |  | 321,30 |

Bei Lagerware von Thermofloor  S erfolgt die Lieferung vorrangig zu

WT PV-S-10N:

Thermofloor  S :leistungsstark, robust, preiswert

| Thermofloor S Die starke Fliesenheizung 200 Watt/m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Stärke 4,0 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| TFS116 | 160 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 65,45 |
| TFS216 | 320 | 4x0,5 | 2m² | 90,- |  | 107,10 |
| TFS316 | 480 | 6x0,5 | 3m² | 120,- |  | 142,80 |
| TFS416 | 640 | 8x0,5 | 4m² | 155,- |  | 184,45 |
| TFS516 | 800 | 10x0,5 | 5m² | 187,- |  | 222,53 |
| TFS616 | 960 | 12x0,5 | 6m² | 220,- |  | 261,80 |
| TFS716 | 1120 | 14x0,5 | 7m² | 245,- |  | 291,55 |
| TFS816 | 1280 | 16x0,5 | 8m² | 270,- |  | 321,30 |
| TFS916 | 1440 | 18x0,5 | 9m² | 290,- |  | 345,10 |

Thermofloor  S :leistungsstark, robust, preiswert

| Thermofloor S Die starke Fliesenheizung 200 Watt/m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Stärke 4,0 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| TFS120 | 200 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 65,45 |
| TFS220 | 400 | 4x0,5 | 2m² | 90,- |  | 107,10 |
| TFS320 | 600 | 6x0,5 | 3m² | 120,- |  | 142,80 |
| TFS420 | 800 | 8x0,5 | 4m² | 155,- |  | 184,45 |
| TFS520 | 1000 | 10x0,5 | 5m² | 187,- |  | 222,53 |
| TFS620 | 1200 | 12x0,5 | 6m² | 220,- |  | 261,80 |
| TFS720 | 1400 | 14x0,5 | 7m² | 245,- |  | 291,55 |
| TFS820 | 1600 | 16x0,5 | 8m² | 270,- |  | 321,30 |
| TFS920 | 1800 | 18x0,5 | 9m² | 290,- |  | 345,10 |

FH: leistungsstark, liegt plan am Boden, besonders dünn

| FH Dünnbettheizung 160 Watt/m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Heizkabelstärke ca. 2,5 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| FH 116 | 160 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 65,45 |
| FH 1,516 | 240 | 3x0,5 | 1,5m² | 67,- |  | 79,73 |
| FH 216 | 320 | 4x0,5 | 2m² | 90,- |  | 107,10 |
| FH 2,516 | 400 | 5x0,5 | 2,5m² | 105,- |  | 124,95 |
| FH 316 | 480 | 6x0,5 | 3m² | 120,- |  | 142,80 |
| FH 416 | 640 | 8x0,5 | 4m² | 155,- |  | 184,45 |
| FH 516 | 800 | 10x0,5 | 5m² | 187,- |  | 222,53 |
| FH 616 | 960 | 12x0,5 | 6m² | 220,- |  | 261,80 |
| FH 716 | 1120 | 14x0,5 | 7m² | 245,- |  | 291,55 |
| FH 816 | 1280 | 16x0,5 | 8m² | 270,- |  | 321,30 |
| FH 916 | 1440 | 18x0,5 | 9m² | 290,- |  | 345,10 |

| FH Twin Dünnbettheizung einfache Verlegung 160 Watt/m² ( Alle 3 Kaltleiter L, N, PE, in einem Anschlußkabel an einer Seite ) Breite 50 cm Heizkabelstärke ca. 2,5 mm Heizschlangenabstand ca. 60mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| FH T 116 | 160 | 2x0,5 | 1m² | 60,- |  | 71,40 |
| FH T 1,516 | 240 | 3x0,5 | 1,5m² | 85,- |  | 101,15 |
| FH T 216 | 320 | 4x0,5 | 2m² | 115,- |  | 136,85 |
| FH T 2,516 | 400 | 5x0,5 | 2,5m² | 145,- |  | 172,55 |
| FH T 316 | 480 | 6x0,5 | 3m² | 175,- |  | 208,25 |
| FH T 416 | 640 | 8x0,5 | 4m² | 200,- |  | 238,00 |
| FH T 516 | 800 | 10x0,5 | 5m² | 250,- |  | 297,50 |
| FH T 616 | 960 | 12x0,5 | 6m² | 300,- |  | 357,00 |
| FH T 716 | 1120 | 14x0,5 | 7m² | 350,- |  | 416,50 |
| FH T 816 | 1280 | 16x0,5 | 8m² | 400,- |  | 476,00 |
| FH T 916 | 1440 | 18x0,5 | 9m² | 450,- |  | 535,50 |
| FH T 1016 | 1600 | 20x0,5 | 10m² | 500,- |  | 595,00 |

TFR: besonders leistungsstark, robust, preiswert

| TFR Freiflächenheizung Estrichheizung 300 Watt/m² ( Alle 3 Kaltleiter L, N, PE, in einem Anschlußkabel an einer Seite ) Breite 50 cm Stärke 6,0 mm Heizschlangenabstand ca. 90mm (Komforteinbuse bei Unterfliesenheizung durch großen Heizschlangenabstand) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| TFR 130 | 300 | 2x0,5 | 1m² | 65,- |  | 77,35 |
| TFR 1,530 | 450 | 3x0,5 | 1,5m² | 85,- |  | 101,15 |
| TFR 230 | 600 | 4x0,5 | 2m² | 100,- |  | 119,00 |
| TFR 330 | 900 | 6x0,5 | 3m² | 140,- |  | 166,60 |
| TFR 430 | 1200 | 8x0,5 | 4m² | 175,- |  | 208,25 |
| TFR 530 | 1500 | 10x0,5 | 5m² | 215,- |  | 255,85 |
| TFR 630 | 1800 | 12x0,5 | 6m² | 250,- |  | 297,50 |
| TFR 730 | 2100 | 14x0,5 | 7m² | 285,- |  | 339,15 |
| TFR 830 | 2400 | 16x0,5 | 8m² | 325,- |  | 386,75 |

AL-T 140 Unter-Laminat-Parkett-Heizmatten:

Breite 50cm: ohne Verkleben, einfach auf Trittschalldämmung

| AL-T 140 Laminat oder Parkett-Heizung einfache Verlegung 140 Watt/m² ( Alle 3 Kaltleiter L, N, PE, in einem Anschlußkabel an einer Seite ) Breite 50 cm Heizkabelstärke ca. 1,5 mm alukaschiert Muffe 6mm Heizschlangenabstand ca. 50mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO | ca. 2% günstiger | mit 19% Mwst |
| AL-T 114 | 140 | 2x0,5 | 1m² | 55,- |  | 63,80 |
| AL-T 214 | 280 | 4x0,5 | 2m² | 111,- |  | 128,76 |
| AL-T 314 | 420 | 6x0,5 | 3m² | 166,- |  | 192,56 |
| AL-T 414 | 560 | 8x0,5 | 4m² | 221,- |  | 256,36 |
| AL-T 514 | 700 | 10x0,5 | 5m² | 277,- |  | 321,32 |
| AL-T 614 | 840 | 12x0,5 | 6m² | 332,- |  | 385,12 |
| AL-T 714 | 980 | 14x0,5 | 7m² | 388,- |  | 450,08 |
| AL-T 814 | 1120 | 16x0,5 | 8m² | 442,- |  | 512,72 |
| AL-T 914 | 1260 | 18x0,5 | 9m² | 497,- |  | 591,43 |
| AL-T 1014 | 1400 | 20x0,5 | 10m² | 550,- |  | 654,50 |
| AL-T 1214 | 1680 | 24x0,5 | 12m² | 648,- |  | 771,12 |

#### FH Dünnbettheizung

| ### FH Dünnbettheizung 100 Watt/m² ( Auf jeder Seite ein Kaltleiteranschlußkabel 4m mit Schutzleiter ) Breite 50 cm Heizkabelstärke ca. 2,5 mm Heizschlangenabstand ca. 90mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art-Nr: | Leistung: Watt/Stück | Maße: L x B in m | Fläche: m² | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| FH 1010 | 1000 | 20x0,5 | 10m² | 320,- |  | 380,80 |
| FH 1210 | 1200 | 24x0,5 | 12m² | 380,- |  | 452,20 |
| FH 1410 | 1400 | 28x0,5 | 14m² | 440,- |  | 523,60 |
| FH 1610 | 1600 | 32x0,5 | 16m² | 500,- |  | 595,00 |
| FH 1810 | 1800 | 36x0,5 | 18m² | 560,- |  | 666,40 |
| FH 2010 | 2000 | 40x0,5 | 20m² | 620,- |  | 737,80 |

| Teppichheizung & Büroheizmatte |  |  | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WT Underlay WTU 480 oder WTU470 | Heizbare Teppichunterlage 2mm dick mit Stecker ca. 4m Kabel 1,30m x 1,80m 480 Watt 1,00m x 2,30m 470 Watt |  | 145,- 165,- | Rabatt ab 2St 15% ab 3St 20% | 172,55 196,35 |
| PVC 50 | # Gummi Heiznoppenmatte Mit Stecker ca. 2m Kabel 0,50m x 0,50m 50 Watt |  | xxx,- | Rabatt ab 2St 15% ab 3St 20% | Xxx,xx |
| SBHM 50 | Sitzbankheizmatte 1,0mx0,25m 50Watt |  | SBHM 50 59,- | Rabatt ab 2St 15% ab 3St 20% | SBHM 50 70,21- |
| FWM 75 Oder FWM 100 FWM 150 | Fusswärmematte 7mm dick (Schlingenware) Mit Stecker ca. 2m Kabel 0,40m x 0,60m 75 Watt 0,50m x 0,70m 100 Watt 0,60m x 0,90m 150 Watt |  | FWM 75 50,- FWM 100 60,- FWM 150 60,- | Rabatt ab 2St 15% ab 3St 20% | FWM 75 59,50 FWM 150 71,40 FWM 150 95,20 |
| Büro BHM 65 Oder BHM 95 | Büro Heizmatte 7mm dick (Schlingenware) Mit Stecker ca. 2m Kabel 0,50m x 0,70m 65 Watt 0,60m x 0,90m 95 Watt |  | BHM-65 60,- Oder BHM-95 80,- | Rabatt ab 2St 15% ab 3St 20% | BHM-65 71,40 Oder BHM-95 95,20 |

| Regler & Installationsset |  |  | empf. Preis EURO |  | mit 19% Mwst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eberle EB EASY 3 ft | El.-Temperaturregler mit Bodenfühler Tageszeitschaltuhr Aufputz, 4mFühler, 16A |  | 100,- |  | 119,00 |
| Eberle EB EASY 3 fw 52528 | El-Temperaturregler mit Bodenfühler Wochenzeitschaltuhr Aufputz, 4mFühler, 16A |  | 100,- |  | 119,00 |
| Eberle EB 52521 | El-Temperaturregler mit Bodenfühler Aufputz, 4mFühler, 16A |  | 70,- |  | 81,20 |
| Eberle EB 52512 | El-Temperaturregler mit Bodenfühler Wochenzeitschaltuhr und Tageszeitschaltuhr Unterputz, 4mFühler, 10A |  | 125,- |  | 148,75 |
| INSTAT 8 Eberle EB 52535 | El-Temperaturregler mit Bodenfühler Wochenzeitschaltuhr und Tageszeitschaltuhr multifunktional Unterputz, 4mFühler, 8A |  | 110,- | Günstiger als Regler 512 Von Fußboden- auf Raum-regelung umstellbar | 130,90 |
| Eberle EB F2A | El-Temperaturregler mit Bodenfühler Unterputz, 4mFühler, 10A |  | 75,- |  | 89,25 |
| THORIN T²Floor Temp | El-Temperaturregler mit Bodenfühler passend für Schalterprogramm Unterputz, 4mFühler, 16A |  | 85,- |  | 101,15 |
| INSTSET | UP.Anschlußdose 100x100 Fühlerschutzrohr 1m & Flexrohr |  | 20,- |  | 23,80 |

| Verkaufs und Lieferbedingungen: |  |
| --- | --- |
|  Lieferzeit:  Bestellung:  Verkaufspreis:  Lieferung: | Lagerware 2 bis 5 Tage, normal 1 Tag seltene Artikel und größere Stückzahlen bis zu 1 - 2 Wochen. Schriftlich per Fax oder E-mail. (info@soldron.de) EURO zuzügl. 19% MwST. Per Post ab 500.- EURO Versand frei Haus. Achtung: Die Lieferung erfolgt per Nachnahme Bei einwandfreiem Zustand der Ware 14-tägiges Rückgaberecht nach Erhalt der Ware. Firma Soldron übernimmt die Nachnahmekosten. Versandkosten für Deutschland 10.-EURO Versandkosten für das Ausland 30.-EURO |

Nachnahmerabatt:

| Rechnungsbetrag: DM | Versandbetrag: DM Inland: | Versandbetrag: DM Ausland: |
| --- | --- | --- |
| Von 450.- EURO bis 500.- EURO | 5.- EURO | 10.- EURO |
| von 400.- EURO bis 450.- EURO | 8.- EURO | 20.- EURO |
| Bis 400.- EURO | 10.- EURO | 30.- EURO |